## Slide 1
PLASTITUBOS

## Slide 2
Es una empresa dedicada a la producción y comercialización de tubos plásticos de P.V.C.
La tubería sanitaria de P.V.C. tuvo sus inicios en el año 1965 en México, obteniendo con su uso magníficos resultados en instalaciones de edificios residenciales, hospitales, etc.
PLASTITUBOS

## Slide 3
PLASTITUBOS
Unión Hermética
Economía
Mayor vida útil
Flexibilidad
PLASTITUBOS
PLASTITUBOS
PLASTITUBOS
VENTAJAS DEL P.V.C.

## Slide 4
Baja Rigurosidad
Ligereza
Resistencia Mecánica
PLASTITUBOS
PLASTITUBOS
PLASTITUBOS

## Slide 5
A temperaturas menores a 0º C el P.V.C. reduce su resistencia al impacto.
No debe quedar expuesta por periodos prolongados a los rayos solares
PLASTITUBOS
PLASTITUBOS
LIMITACIONES DEL P.V.C.

## Slide 6
Es susceptible al daño al contacto con elementos punzo cortantes.
PLASTITUBOS

## Slide 7
MARCO LEGAL
En lo relacionado a la materia tributaria los impuestos y obligaciones que atañen al sector son:
Impuesto a la Renta
PLASTITUBOS

## Slide 8
Impuesto al Valor Agregado
Facultades de Investigación y Determinación
Acción de Cobro y Caducidad
PLASTITUBOS
PLASTITUBOS
PLASTITUBOS

## Slide 9
Determinación y Liquidación
Deberes Formales y Auditoria Externa
Materia Probatoria
Comprobantes de Venta
PLASTITUBOS
PLASTITUBOS
PLASTITUBOS
PLASTITUBOS

## Slide 10
Las normas sectoriales de los tubos plásticos de P.V.C son:
Normas INEN
Normas Ambientales
PLASTITUBOS
PLASTITUBOS

## Slide 11
PLASTITUBOS elaborará tres clases de tubos plásticos de P.V.C de diferentes medidas:
Tubería Blanca
Tubería Gris
PLASTITUBOS
PLASTITUBOS
PRODUCCIÓN

## Slide 12
Tubería Roscable
PLASTITUBOS

## Slide 13
TUBERÍA BLANCA |  | 
Medidas (en pulgadas) | Características | Peso (en gramos) *
3/8’’ | Mediano | 120 gr.
1/2’’ | Liviano | 150 gr.
1/2’’ | Mediano | 220 gr.
1/2’’ | Pesado | 260 gr.
1/2’’ | Pesado Especial | 390 gr.
3/4’’ | Mediano | 330 gr.
3/4’’ | Pesado | 360 gr.
1’’ | Mediano | 430 gr.
1’’ | Pesado | 500 gr.
1’’ ¼ | Estándar | 640 gr.
2’’ | Estándar | 960 gr.
3’’ | Estándar | 1400 gr.
4’’ | Estándar | 2350 gr.
Las medidas de la tubería blanca de P.V.C.

## Slide 14
Las medidas de la tubería gris de P.V.C.
TUBERÍA GRIS |  | 
Medidas (en pulgadas) | Características | Peso (en gramos) *
1/2’’ | Liviano | 180 gr.
3/4’’ | Liviano | 240 gr.
1’’ | Liviano | 360 gr.
1’’ ¼ | Estándar | 640 gr.
2’’ | Estándar | 960 gr.
3’’ | Estándar | 1400 gr.
4’’ | Estándar | 2350 gr.
6’’ | Estándar | 4800 gr.

## Slide 15
Las medidas de la tubería gris de P.V.C.
TUBERÍA ROSCABLE |  | 
Medidas (en pulgadas) | Características | Peso (en gramos) *
1/2’’ | Roscable | 1600 gr.
3/4’’ | Roscable | 2200 gr.
1’’ | Roscable | 3250 gr.

## Slide 16
El proceso de producción de los tubos plásticos de P.V.C. es:
Recepción y almacenamiento de materia prima
Inspección de la materia prima
PLASTITUBOS
PLASTITUBOS

## Slide 17
Transporte de la materia prima a la máquina extrusora
Extrusión
Enfriado y formado
Transporte al área de corte
PLASTITUBOS
PLASTITUBOS
PLASTITUBOS
PLASTITUBOS

## Slide 18
Corte
Inspección del producto terminado
Transporte al almacén del producto terminado
Almacenamiento
PLASTITUBOS
PLASTITUBOS
PLASTITUBOS
PLASTITUBOS

## Slide 19
ASPECTOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS
Las principales cuentas contables que involucran al ámbito tributario y que difieren de acuerdo al tipo de contribuyente que sea la empresa son:
Impuesto Crédito Tributario
PLASTITUBOS

## Slide 20
Retenciones por pagar
Impuestos por pagar
PLASTITUBOS
PLASTITUBOS

## Slide 21
Existe una cuenta que aunque no difiere de acuerdo al tipo de contribuyente si se ve afectada de manera tributaria por las políticas que adopte la empresa esta cuenta es:
Aportes para futuras capitalizaciones
PLASTITUBOS

## Slide 22
Los contribuyentes especiales pueden retener el I.V.A. en los siguientes porcentajes

## Slide 23
Los contribuyentes especiales deberán presentar a la Administración Tributaria los anexos transaccionales que respalden las operaciones comerciales que realizan de manera mensual
DIFERENCIAS ENTRE C.E. Y P.N.O.C.

## Slide 24
En lo que respecta a los impuestos que son comunes para ambos tipos de contribuyente tenemos: